## 台帳データ
凡例 | 入力項目
|  |  |  | 未チェック | [205 empty] | #N/A | #N/A
台帳名 | 保全点検台帳 ［排水機場］ | [5 empty] | エラー種別 | 背景色 | [201 empty] | #N/A | #N/A
施設分類コード | 50200 | [5 empty] | 必須データ未入力 | [202 empty] | #N/A | #N/A
台帳ID | 00210 | [5 empty] | 形式エラー | [202 empty] | #N/A | #N/A
大分類 | [6 empty] | 数値範囲エラー | [200 empty] | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A
小分類 | [6 empty] | 未入力 | [202 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
項目情報 | [209 empty] | #N/A | #N/A
項目番号 | 項目 | 型 | 必須 | 入力範囲 |  | 備考 | 項目データ001 | 項目データ002 | 項目データ003 | 項目データ004 | 項目データ005 | 項目データ006 | 項目データ007 | 項目データ008 | 項目データ009 | 項目データ010 | 項目データ011 | 項目データ012 | 項目データ013 | 項目データ014 | 項目データ015 | 項目データ016 | 項目データ017 | 項目データ018 | 項目データ019 | 項目データ020 | 項目データ021 | 項目データ022 | 項目データ023 | 項目データ024 | 項目データ025 | 項目データ026 | 項目データ027 | 項目データ028 | 項目データ029 | 項目データ030 | 項目データ031 | 項目データ032 | 項目データ033 | 項目データ034 | 項目データ035 | 項目データ036 | 項目データ037 | 項目データ038 | 項目データ039 | 項目データ040 | 項目データ041 | 項目データ042 | 項目データ043 | 項目データ044 | 項目データ045 | 項目データ046 | 項目データ047 | 項目データ048 | 項目データ049 | 項目データ050 | 項目データ051 | 項目データ052 | 項目データ053 | 項目データ054 | 項目データ055 | 項目データ056 | 項目データ057 | 項目データ058 | 項目データ059 | 項目データ060 | 項目データ061 | 項目データ062 | 項目データ063 | 項目データ064 | 項目データ065 | 項目データ066 | 項目データ067 | 項目データ068 | 項目データ069 | 項目データ070 | 項目データ071 | 項目データ072 | 項目データ073 | 項目データ074 | 項目データ075 | 項目データ076 | 項目データ077 | 項目データ078 | 項目データ079 | 項目データ080 | 項目データ081 | 項目データ082 | 項目データ083 | 項目データ084 | 項目データ085 | 項目データ086 | 項目データ087 | 項目データ088 | 項目データ089 | 項目データ090 | 項目データ091 | 項目データ092 | 項目データ093 | 項目データ094 | 項目データ095 | 項目データ096 | 項目データ097 | 項目データ098 | 項目データ099 | 項目データ100 | 項目データ101 | 項目データ102 | 項目データ103 | 項目データ104 | 項目データ105 | 項目データ106 | 項目データ107 | 項目データ108 | 項目データ109 | 項目データ110 | 項目データ111 | 項目データ112 | 項目データ113 | 項目データ114 | 項目データ115 | 項目データ116 | 項目データ117 | 項目データ118 | 項目データ119 | 項目データ120 | 項目データ121 | 項目データ122 | 項目データ123 | 項目データ124 | 項目データ125 | 項目データ126 | 項目データ127 | 項目データ128 | 項目データ129 | 項目データ130 | 項目データ131 | 項目データ132 | 項目データ133 | 項目データ134 | 項目データ135 | 項目データ136 | 項目データ137 | 項目データ138 | 項目データ139 | 項目データ140 | 項目データ141 | 項目データ142 | 項目データ143 | 項目データ144 | 項目データ145 | 項目データ146 | 項目データ147 | 項目データ148 | 項目データ149 | 項目データ150 | 項目データ151 | 項目データ152 | 項目データ153 | 項目データ154 | 項目データ155 | 項目データ156 | 項目データ157 | 項目データ158 | 項目データ159 | 項目データ160 | 項目データ161 | 項目データ162 | 項目データ163 | 項目データ164 | 項目データ165 | 項目データ166 | 項目データ167 | 項目データ168 | 項目データ169 | 項目データ170 | 項目データ171 | 項目データ172 | 項目データ173 | 項目データ174 | 項目データ175 | 項目データ176 | 項目データ177 | 項目データ178 | 項目データ179 | 項目データ180 | 項目データ181 | 項目データ182 | 項目データ183 | 項目データ184 | 項目データ185 | 項目データ186 | 項目データ187 | 項目データ188 | 項目データ189 | 項目データ190 | 項目データ191 | 項目データ192 | 項目データ193 | 項目データ194 | 項目データ195 | 項目データ196 | 項目データ197 | 項目データ198 | 項目データ199 | 項目データ200 |  |  |  | #N/A | #N/A
1 | 地区名 | 文字列 | ○ | 255 |  | 単位［-］、 | [200 empty] | 1 |  |  | #N/A | #N/A
2 | 施設名 | 文字列 | ○ | 255 |  | 単位［-］、 | [200 empty] | 2 |  |  | #N/A | #N/A
3 | 調査年度 | 文字列 | ○ | 255 |  | 単位［-］、 | [200 empty] | 3 |  |  | #N/A | #N/A
4 | 調査位置 | 数値 | ○ | 0 | 100 | 単位［-］、整数 | [200 empty] | 4 |  |  | #N/A | #N/A
5 | 主排水ポンプの基礎_基礎ﾎﾞﾙﾄ締付状況 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 5 |  |  | #N/A | #N/A
6 | 主排水ポンプの基礎_劣化･損傷 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 6 |  |  | #N/A | #N/A
7 | 主排水ポンプの運転状況(本体)_吐出圧力(MPa) | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 7 |  |  | #N/A | #N/A
8 | 主排水ポンプの運転状況(本体)_軸受温度 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 8 |  |  | #N/A | #N/A
9 | 主排水ポンプの運転状況(本体)_振動測定 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 9 |  |  | #N/A | #N/A
10 | 主排水ポンプの運転状況(本体)_騒音測定 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 10 |  |  | #N/A | #N/A
11 | 主排水ポンプのグランド_発錆 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 11 |  |  | #N/A | #N/A
12 | 主排水ポンプのグランド_腐食 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 12 |  |  | #N/A | #N/A
13 | 主排水ポンプのグランド_損傷 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 13 |  |  | #N/A | #N/A
14 | 主排水ポンプの吐出弁_作動状況 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 14 |  |  | #N/A | #N/A
15 | 主排水ポンプの圧油装置_作動状況 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 15 |  |  | #N/A | #N/A
16 | 主排水ポンプの圧油装置_騒音 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 16 |  |  | #N/A | #N/A
17 | 主排水ポンプの圧油装置_振動 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 17 |  |  | #N/A | #N/A
18 | 主排水ポンプの圧油装置_油漏れ | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 18 |  |  | #N/A | #N/A
19 | 伝達装置の遠心継手_作動状況 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 19 |  |  | #N/A | #N/A
20 | 伝達装置の遠心継手_劣化･ひび割れ | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 20 |  |  | #N/A | #N/A
21 | 伝達装置の中間軸受_作動状況 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 21 |  |  | #N/A | #N/A
22 | 伝達装置の中間軸受_劣化･油漏れ | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 22 |  |  | #N/A | #N/A
23 | 伝達装置の中間軸受_軸受温度 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 23 |  |  | #N/A | #N/A
24 | 伝達装置の中間軸受_振動測定 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 24 |  |  | #N/A | #N/A
25 | 減速機の基礎_基礎ﾎﾞﾙﾄ締付状況 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 25 |  |  | #N/A | #N/A
26 | 減速機の基礎_劣化･損傷 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 26 |  |  | #N/A | #N/A
27 | 減速機の運転状況(本体)_軸受温度℃ | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 27 |  |  | #N/A | #N/A
28 | 減速機の運転状況(本体)_振動測定 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 28 |  |  | #N/A | #N/A
29 | 減速機の運転状況(本体)_騒音測定 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 29 |  |  | #N/A | #N/A
30 | 減速機の歯車_作動状況 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 30 |  |  | #N/A | #N/A
31 | 減速機の歯車_振動 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 31 |  |  | #N/A | #N/A
32 | 減速機の歯車_損傷 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 32 |  |  | #N/A | #N/A
33 | 減速機の軸_作動状況 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 33 |  |  | #N/A | #N/A
34 | 減速機の軸_振動 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 34 |  |  | #N/A | #N/A
35 | 減速機の軸_損傷 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 35 |  |  | #N/A | #N/A
36 | 減速機のギャカップリング_腐食 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 36 |  |  | #N/A | #N/A
37 | 減速機のギャカップリング_発錆 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 37 |  |  | #N/A | #N/A
38 | 減速機のギャカップリング_損傷 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 38 |  |  | #N/A | #N/A
39 | 減速機の潤滑油ポンプ(付属機器)_作動状況 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 39 |  |  | #N/A | #N/A
40 | 減速機の潤滑油ポンプ(付属機器)_振動 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 40 |  |  | #N/A | #N/A
41 | 減速機の潤滑油ポンプ(付属機器)_発錆 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 41 |  |  | #N/A | #N/A
42 | 減速機の潤滑油ポンプ(付属機器)_腐食 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 42 |  |  | #N/A | #N/A
43 | 減速機の潤滑油ポンプ(付属機器)_損傷 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 43 |  |  | #N/A | #N/A
44 | 減速機のクーラ_腐食 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 44 |  |  | #N/A | #N/A
45 | 減速機のクーラ_漏れ | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 45 |  |  | #N/A | #N/A
46 | 減速機のクーラ_損傷 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 46 |  |  | #N/A | #N/A
47 | 減速機のろ過器_腐食 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 47 |  |  | #N/A | #N/A
48 | 減速機のろ過器_漏れ | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 48 |  |  | #N/A | #N/A
49 | 減速機のろ過器_損傷 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 49 |  |  | #N/A | #N/A
50 | ディーゼルエンジンの基礎_基礎ﾎﾞﾙﾄ締付状況 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 50 |  |  | #N/A | #N/A
51 | ディーゼルエンジンの基礎_劣化･損傷 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 51 |  |  | #N/A | #N/A
52 | ディーゼルエンジンの運転状況(本体)_冷却水温度 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 52 |  |  | #N/A | #N/A
53 | ディーゼルエンジンの運転状況(本体)_排気温度 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 53 |  |  | #N/A | #N/A
54 | ディーゼルエンジンの運転状況(本体)_振動測定 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 54 |  |  | #N/A | #N/A
55 | ディーゼルエンジンの運転状況(本体)_騒音測定 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 55 |  |  | #N/A | #N/A
56 | ディーゼルエンジンのクランク_腐食 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 56 |  |  | #N/A | #N/A
57 | ディーゼルエンジンのクランク_発錆 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 57 |  |  | #N/A | #N/A
58 | ディーゼルエンジンのクランク_損傷 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 58 |  |  | #N/A | #N/A
59 | ディーゼルエンジンのタベット_腐食 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 59 |  |  | #N/A | #N/A
60 | ディーゼルエンジンのタベット_発錆 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 60 |  |  | #N/A | #N/A
61 | ディーゼルエンジンのタベット_損傷 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 61 |  |  | #N/A | #N/A
62 | ディーゼルエンジンの燃料弁_作動状況 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 62 |  |  | #N/A | #N/A
63 | ディーゼルエンジンの燃料弁_漏れ | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 63 |  |  | #N/A | #N/A
64 | ディーゼルエンジンの燃料弁_損傷 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 64 |  |  | #N/A | #N/A
65 | ディーゼルエンジンの過給機_作動状況 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 65 |  |  | #N/A | #N/A
66 | ディーゼルエンジンの過給機_振動 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 66 |  |  | #N/A | #N/A
67 | ディーゼルエンジンの過給機_損傷 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 67 |  |  | #N/A | #N/A
68 | ディーゼルエンジンの潤滑油ﾎﾟﾝﾌﾟ(潤滑油装置)作動状況 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 68 |  |  | #N/A | #N/A
69 | ディーゼルエンジンの潤滑油ﾎﾟﾝﾌﾟ(潤滑油装置)振動 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 69 |  |  | #N/A | #N/A
70 | ディーゼルエンジンの潤滑油ﾎﾟﾝﾌﾟ(潤滑油装置)油漏れ | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 70 |  |  | #N/A | #N/A
71 | ディーゼルエンジンの潤滑油ﾎﾟﾝﾌﾟ(潤滑油装置)損傷 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 71 |  |  | #N/A | #N/A
72 | ディーゼルエンジンのろ過器_腐食 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 72 |  |  | #N/A | #N/A
73 | ディーゼルエンジンのろ過器_発錆 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 73 |  |  | #N/A | #N/A
74 | ディーゼルエンジンのろ過器_損傷 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 74 |  |  | #N/A | #N/A
75 | ディーゼルエンジンの始動装置_作動状況 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 75 |  |  | #N/A | #N/A
76 | ディーゼルエンジンの始動装置_エア漏れ | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 76 |  |  | #N/A | #N/A
77 | ディーゼルエンジンの始動装置_損傷 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 77 |  |  | #N/A | #N/A
78 | ディーゼルエンジンの燃料移送ﾎﾟﾝﾌﾟ_作動状況 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 78 |  |  | #N/A | #N/A
79 | ディーゼルエンジンの燃料移送ﾎﾟﾝﾌﾟ_漏れ | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 79 |  |  | #N/A | #N/A
80 | ディーゼルエンジンの配管(小配管)_腐食 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 80 |  |  | #N/A | #N/A
81 | ディーゼルエンジンの配管(小配管)_振動 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 81 |  |  | #N/A | #N/A
82 | ディーゼルエンジンの配管(小配管)_漏れ | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 82 |  |  | #N/A | #N/A
83 | ディーゼルエンジンの弁_作動状況 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 83 |  |  | #N/A | #N/A
84 | ディーゼルエンジンの弁_振動 | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 84 |  |  | #N/A | #N/A
85 | ディーゼルエンジンの弁_漏れ | コード |  | HANTEI3 |  | 判定コード（○、△、×、-）-：対象無 | [200 empty] | 85 |  |  | #N/A | #N/A
86 | 参照報告書名 | 文字列 |  | 255 |  | 単位［-］、 | [200 empty] | 86 |  |  | #N/A | #N/A
87 | 参照報告書作成業者 | 文字列 |  | 255 |  | 単位［-］、 | [200 empty] | 87 |  |  | #N/A | #N/A
88 | 備考1 | 文字列 |  | 255 |  | 単位［-］、 | [200 empty] | 88 |  |  | #N/A | #N/A
89 | 備考2 | 文字列 |  | 255 |  | 単位［-］、 | [200 empty] | 89 |  |  | #N/A | #N/A
90 | 備考3 | 文字列 |  | 255 |  | 単位［-］、 | [200 empty] | 90 |  |  | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
入力値チェック

## 大分類・小分類
大分類コード | 大分類名称 | 小分類コード | 小分類名称1 | A
P0010 | 水門［江東地区］ | p1010 | 新砂水門
|  | p1020 | あけぼの水門
|  | p1030 | 辰巳水門
|  | p1040 | 東雲水門
|  | p1050 | 豊洲水門
P0020 | 水門［中央地区］ | p1060 | 佃水門
|  | p1070 | 朝潮水門
|  | p1080 | 浜前水門
P0030 | 水門［港地区］ | p1090 | 築地川水門
|  | p1100 | 汐留川水門
|  | p1110 | 古川水門
|  | p1120 | 日の出水門
|  | p1130 | 高浜水門
|  | p1140 | 天王洲水門
|  | p1150 | 目黒川水門
P0040 | 水門［港南地区］ | p1160 | 貴船水門
|  | p1170 | 呑川水門
|  | p1180 | 北前堀水門
|  | p1190 | 南前堀水門
P0110 | 排水機場［江東地区］ | p2010 | 砂町排水機場
|  | p2020 | 辰巳排水機場
P0120 | 排水機場［港地区］ | p2030 | 浜離宮排水機場
|  | p2040 | 芝浦排水機場
P0210 | 陸こう［江東地区］ | p3010 | 豊G-9
|  | p3020 | 東G-7
|  | p3030 | 東G-11
P0220 | 陸こう［中央地区］ | p3040 | 晴G-3
|  | p3050 | 晴G-4
|  | p3060 | 晴G-5
|  | p3070 | 晴G-6-①
|  | p3080 | 晴G-6-②
|  | p3090 | 晴G-7
|  | p3100 | 晴G-8
|  | p3110 | 晴G-9
|  | p3120 | 晴G-11
|  | p3130 | 晴G-12
|  | p3140 | 晴G-13
|  | p3150 | 晴G-14
|  | p3151 | 晴G-15
|  | p3160 | 月G-5
|  | p3170 | 月G-7-①
|  | p3180 | 月G-7-②
|  | p3190 | 月G-11
|  | p3200 | 月G-17
|  | p3210 | 月G-18
|  | p3220 | 月G-21
|  | p3230 | 月G-23
|  | p3240 | 月G-24
|  | p3250 | 月G-25
P0230 | 陸こう［港地区］ | p3260 | 竹G-1
|  | p3270 | 竹G-2
|  | p3280 | 竹G-3
|  | p3290 | 竹G-4-①
|  | p3300 | 竹G-4-②
|  | p3310 | 竹G-5
|  | p3320 | 日G-1
|  | p3330 | 日G-2-①
|  | p3340 | 日G-2-②
|  | p3350 | 日G-3
|  | p3355 | 日G-4
|  | p3360 | 芝G-7
|  | p3370 | 芝G-8
|  | p3380 | 芝G-9
|  | p3390 | 芝G-11
|  | p3400 | 芝G-12
|  | p3410 | 芝G-13
|  | p3420 | 芝G-14
|  | p3430 | 芝G-15
|  | p3440 | 芝G-16
|  | p3450 | 芝G-17
|  | p3460 | 芝G-18
P0240 | 陸こう［港南地区］ | p3470 | 港G-2
|  | p3480 | 港南G-1
|  | p3490 | 港南G-2
|  | p3500 | 港南G-3
P0310 | 逆流防止扉［江東地区］ | p4010 | 豊V-12
|  | p4015 | 東V-4
P0320 | 逆流防止扉［中央地区］ | p4020 | 晴V-11
|  | p4030 | 月V-7
|  | p4040 | 月V-11
|  | p4050 | 月V-15
|  | p4060 | 月V-16
|  | p4070 | 月V-18
|  | p4080 | 月V-19
P0330 | 逆流防止扉［港地区］ | p4090 | 竹V-1
|  | p4100 | 芝V-1
|  | p4110 | 芝V-2
|  | p4120 | 芝V-3
|  | p4130 | 芝V-4
|  | p4140 | 港V-1
|  | p4150 | 港V-2
|  | p4160 | 港V-3
|  | p4170 | 港V-4
P0340 | 逆流防止扉［港南地区］ | p4180 | 勝V-1-①
|  | p4190 | 勝V-1-②
|  | p4200 | 勝V-2-①
|  | p4210 | 勝V-2-②
|  | p4220 | 勝V-3-①
|  | p4230 | 勝V-3-②
|  | p4240 | 勝V-4-①
|  | p4250 | 勝V-4-②
|  | p4260 | 勝V-5-①
|  | p4270 | 勝V-5-②
|  | p4280 | 勝V-6-①
|  | p4290 | 勝V-6-②
|  | p4300 | 勝V-7-①
|  | p4310 | 勝V-7-②
|  | p4320 | 勝V-8-①
|  | p4330 | 勝V-8-②
|  | p4340 | 勝V-9-①
|  | p4350 | 勝V-9-②
|  | p4360 | 品V-1
|  | p4370 | 平V-1
|  | p4380 | 港南V-2