## 台帳データ
凡例 | 入力項目
|  |  |  | 未チェック | [205 empty] | #N/A | #N/A
台帳名 | アンローダ点検台帳４［絶縁抵抗計測２］ | [5 empty] | エラー種別 | 背景色 | [201 empty] | #N/A | #N/A
施設分類コード | 50100 | [5 empty] | 必須データ未入力 | [202 empty] | #N/A | #N/A
台帳ID | 00630 | [5 empty] | 形式エラー | [202 empty] | #N/A | #N/A
大分類 | [6 empty] | 数値範囲エラー | [200 empty] | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A
小分類 | [6 empty] | 未入力 | [202 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
項目情報 | [209 empty] | #N/A | #N/A
項目番号 | 項目 | 型 | 必須 | 入力範囲 |  | 備考 | 項目データ001 | 項目データ002 | 項目データ003 | 項目データ004 | 項目データ005 | 項目データ006 | 項目データ007 | 項目データ008 | 項目データ009 | 項目データ010 | 項目データ011 | 項目データ012 | 項目データ013 | 項目データ014 | 項目データ015 | 項目データ016 | 項目データ017 | 項目データ018 | 項目データ019 | 項目データ020 | 項目データ021 | 項目データ022 | 項目データ023 | 項目データ024 | 項目データ025 | 項目データ026 | 項目データ027 | 項目データ028 | 項目データ029 | 項目データ030 | 項目データ031 | 項目データ032 | 項目データ033 | 項目データ034 | 項目データ035 | 項目データ036 | 項目データ037 | 項目データ038 | 項目データ039 | 項目データ040 | 項目データ041 | 項目データ042 | 項目データ043 | 項目データ044 | 項目データ045 | 項目データ046 | 項目データ047 | 項目データ048 | 項目データ049 | 項目データ050 | 項目データ051 | 項目データ052 | 項目データ053 | 項目データ054 | 項目データ055 | 項目データ056 | 項目データ057 | 項目データ058 | 項目データ059 | 項目データ060 | 項目データ061 | 項目データ062 | 項目データ063 | 項目データ064 | 項目データ065 | 項目データ066 | 項目データ067 | 項目データ068 | 項目データ069 | 項目データ070 | 項目データ071 | 項目データ072 | 項目データ073 | 項目データ074 | 項目データ075 | 項目データ076 | 項目データ077 | 項目データ078 | 項目データ079 | 項目データ080 | 項目データ081 | 項目データ082 | 項目データ083 | 項目データ084 | 項目データ085 | 項目データ086 | 項目データ087 | 項目データ088 | 項目データ089 | 項目データ090 | 項目データ091 | 項目データ092 | 項目データ093 | 項目データ094 | 項目データ095 | 項目データ096 | 項目データ097 | 項目データ098 | 項目データ099 | 項目データ100 | 項目データ101 | 項目データ102 | 項目データ103 | 項目データ104 | 項目データ105 | 項目データ106 | 項目データ107 | 項目データ108 | 項目データ109 | 項目データ110 | 項目データ111 | 項目データ112 | 項目データ113 | 項目データ114 | 項目データ115 | 項目データ116 | 項目データ117 | 項目データ118 | 項目データ119 | 項目データ120 | 項目データ121 | 項目データ122 | 項目データ123 | 項目データ124 | 項目データ125 | 項目データ126 | 項目データ127 | 項目データ128 | 項目データ129 | 項目データ130 | 項目データ131 | 項目データ132 | 項目データ133 | 項目データ134 | 項目データ135 | 項目データ136 | 項目データ137 | 項目データ138 | 項目データ139 | 項目データ140 | 項目データ141 | 項目データ142 | 項目データ143 | 項目データ144 | 項目データ145 | 項目データ146 | 項目データ147 | 項目データ148 | 項目データ149 | 項目データ150 | 項目データ151 | 項目データ152 | 項目データ153 | 項目データ154 | 項目データ155 | 項目データ156 | 項目データ157 | 項目データ158 | 項目データ159 | 項目データ160 | 項目データ161 | 項目データ162 | 項目データ163 | 項目データ164 | 項目データ165 | 項目データ166 | 項目データ167 | 項目データ168 | 項目データ169 | 項目データ170 | 項目データ171 | 項目データ172 | 項目データ173 | 項目データ174 | 項目データ175 | 項目データ176 | 項目データ177 | 項目データ178 | 項目データ179 | 項目データ180 | 項目データ181 | 項目データ182 | 項目データ183 | 項目データ184 | 項目データ185 | 項目データ186 | 項目データ187 | 項目データ188 | 項目データ189 | 項目データ190 | 項目データ191 | 項目データ192 | 項目データ193 | 項目データ194 | 項目データ195 | 項目データ196 | 項目データ197 | 項目データ198 | 項目データ199 | 項目データ200 |  |  |  | #N/A | #N/A
1 | 施設名(設備名) | 文字列 | ○ | 255 |  | 単位［-］、 | [200 empty] | 1 |  |  | #N/A | #N/A
2 | 地区名 | 文字列 | ○ | 255 |  | 単位［-］、 | [200 empty] | 2 |  |  | #N/A | #N/A
3 | 作業年月日 | 文字列 | ○ | 255 |  | 単位［-］、西暦○○○○年○○月○○日 | [200 empty] | 3 |  |  | #N/A | #N/A
4 | 作業名 | 文字列 |  | 255 |  | 単位［-］、 | [200 empty] | 4 |  |  | #N/A | #N/A
5 | 点検業者 | 文字列 |  | 255 |  | 単位［-］、 | [200 empty] | 5 |  |  | #N/A | #N/A
6 | 点検種類 | 文字列 |  | 255 |  | 単位［-］、 | [200 empty] | 6 |  |  | #N/A | #N/A
7 | 脚部補機盤_NO.1機内コンベヤ_U4CV1_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 7 |  |  | #N/A | #N/A
8 | 脚部補機盤_NO.1機内コンベヤ_U4CV1_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 8 |  |  | #N/A | #N/A
9 | 脚部補機盤_NO.1機内コンベヤ_U4CV1_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 9 |  |  | #N/A | #N/A
10 | 脚部補機盤_NO.1機内コンベヤ_V4CV1_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 10 |  |  | #N/A | #N/A
11 | 脚部補機盤_NO.1機内コンベヤ_V4CV1_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 11 |  |  | #N/A | #N/A
12 | 脚部補機盤_NO.1機内コンベヤ_V4CV1_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 12 |  |  | #N/A | #N/A
13 | 脚部補機盤_NO.1機内コンベヤ_W4CV1_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 13 |  |  | #N/A | #N/A
14 | 脚部補機盤_NO.1機内コンベヤ_W4CV1_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 14 |  |  | #N/A | #N/A
15 | 脚部補機盤_NO.1機内コンベヤ_W4CV1_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 15 |  |  | #N/A | #N/A
16 | 脚部補機盤_NO.2機内コンベヤ_U4CV2_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 16 |  |  | #N/A | #N/A
17 | 脚部補機盤_NO.2機内コンベヤ_U4CV2_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 17 |  |  | #N/A | #N/A
18 | 脚部補機盤_NO.2機内コンベヤ_U4CV2_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 18 |  |  | #N/A | #N/A
19 | 脚部補機盤_NO.2機内コンベヤ_V4CV2_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 19 |  |  | #N/A | #N/A
20 | 脚部補機盤_NO.2機内コンベヤ_V4CV2_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 20 |  |  | #N/A | #N/A
21 | 脚部補機盤_NO.2機内コンベヤ_V4CV2_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 21 |  |  | #N/A | #N/A
22 | 脚部補機盤_NO.2機内コンベヤ_W4CV2_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 22 |  |  | #N/A | #N/A
23 | 脚部補機盤_NO.2機内コンベヤ_W4CV2_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 23 |  |  | #N/A | #N/A
24 | 脚部補機盤_NO.2機内コンベヤ_W4CV2_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 24 |  |  | #N/A | #N/A
25 | インバータ盤_巻上モーター(120kW)_U1_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 25 |  |  | #N/A | #N/A
26 | インバータ盤_巻上モーター(120kW)_U1_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 26 |  |  | #N/A | #N/A
27 | インバータ盤_巻上モーター(120kW)_U1_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 27 |  |  | #N/A | #N/A
28 | インバータ盤_巻上モーター(120kW)_V1_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 28 |  |  | #N/A | #N/A
29 | インバータ盤_巻上モーター(120kW)_V1_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 29 |  |  | #N/A | #N/A
30 | インバータ盤_巻上モーター(120kW)_V1_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 30 |  |  | #N/A | #N/A
31 | インバータ盤_巻上モーター(120kW)_W1_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 31 |  |  | #N/A | #N/A
32 | インバータ盤_巻上モーター(120kW)_W1_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 32 |  |  | #N/A | #N/A
33 | インバータ盤_巻上モーター(120kW)_W1_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 33 |  |  | #N/A | #N/A
34 | インバータ盤_開閉モーター(120kW)_U2_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 34 |  |  | #N/A | #N/A
35 | インバータ盤_開閉モーター(120kW)_U2_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 35 |  |  | #N/A | #N/A
36 | インバータ盤_開閉モーター(120kW)_U2_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 36 |  |  | #N/A | #N/A
37 | インバータ盤_開閉モーター(120kW)_V2_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 37 |  |  | #N/A | #N/A
38 | インバータ盤_開閉モーター(120kW)_V2_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 38 |  |  | #N/A | #N/A
39 | インバータ盤_開閉モーター(120kW)_V2_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 39 |  |  | #N/A | #N/A
40 | インバータ盤_開閉モーター(120kW)_W2_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 40 |  |  | #N/A | #N/A
41 | インバータ盤_開閉モーター(120kW)_W2_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 41 |  |  | #N/A | #N/A
42 | インバータ盤_開閉モーター(120kW)_W2_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 42 |  |  | #N/A | #N/A
43 | インバータ盤_引込モーター(90kW)_U3_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 43 |  |  | #N/A | #N/A
44 | インバータ盤_引込モーター(90kW)_U3_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 44 |  |  | #N/A | #N/A
45 | インバータ盤_引込モーター(90kW)_U3_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 45 |  |  | #N/A | #N/A
46 | インバータ盤_引込モーター(90kW)_V3_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 46 |  |  | #N/A | #N/A
47 | インバータ盤_引込モーター(90kW)_V3_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 47 |  |  | #N/A | #N/A
48 | インバータ盤_引込モーター(90kW)_V3_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 48 |  |  | #N/A | #N/A
49 | インバータ盤_引込モーター(90kW)_W3_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 49 |  |  | #N/A | #N/A
50 | インバータ盤_引込モーター(90kW)_W3_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 50 |  |  | #N/A | #N/A
51 | インバータ盤_引込モーター(90kW)_W3_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 51 |  |  | #N/A | #N/A
52 | インバータ盤_旋回モーター(75kW)_U4_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 52 |  |  | #N/A | #N/A
53 | インバータ盤_旋回モーター(75kW)_U4_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 53 |  |  | #N/A | #N/A
54 | インバータ盤_旋回モーター(75kW)_U4_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 54 |  |  | #N/A | #N/A
55 | インバータ盤_旋回モーター(75kW)_V4_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 55 |  |  | #N/A | #N/A
56 | インバータ盤_旋回モーター(75kW)_V4_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 56 |  |  | #N/A | #N/A
57 | インバータ盤_旋回モーター(75kW)_V4_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 57 |  |  | #N/A | #N/A
58 | インバータ盤_旋回モーター(75kW)_W4_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 58 |  |  | #N/A | #N/A
59 | インバータ盤_旋回モーター(75kW)_W4_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 59 |  |  | #N/A | #N/A
60 | インバータ盤_旋回モーター(75kW)_W4_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 60 |  |  | #N/A | #N/A
61 | 旋回部補機盤_引込ブレーキ_U4HB_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 61 |  |  | #N/A | #N/A
62 | 旋回部補機盤_引込ブレーキ_U4HB_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 62 |  |  | #N/A | #N/A
63 | 旋回部補機盤_引込ブレーキ_U4HB_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 63 |  |  | #N/A | #N/A
64 | 旋回部補機盤_引込ブレーキ_V4HB_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 64 |  |  | #N/A | #N/A
65 | 旋回部補機盤_引込ブレーキ_V4HB_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 65 |  |  | #N/A | #N/A
66 | 旋回部補機盤_引込ブレーキ_V4HB_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 66 |  |  | #N/A | #N/A
67 | 旋回部補機盤_引込ブレーキ_W4HB_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 67 |  |  | #N/A | #N/A
68 | 旋回部補機盤_引込ブレーキ_W4HB_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 68 |  |  | #N/A | #N/A
69 | 旋回部補機盤_引込ブレーキ_W4HB_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 69 |  |  | #N/A | #N/A
70 | 旋回部補機盤_巻上用ブレーキ_P2MBRX_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 70 |  |  | #N/A | #N/A
71 | 旋回部補機盤_巻上用ブレーキ_P2MBRX_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 71 |  |  | #N/A | #N/A
72 | 旋回部補機盤_巻上用ブレーキ_P2MBRX_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 72 |  |  | #N/A | #N/A
73 | 旋回部補機盤_巻上用ブレーキ_P2MBR_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 73 |  |  | #N/A | #N/A
74 | 旋回部補機盤_巻上用ブレーキ_P2MBR_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 74 |  |  | #N/A | #N/A
75 | 旋回部補機盤_巻上用ブレーキ_P2MBR_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 75 |  |  | #N/A | #N/A
76 | 旋回部補機盤_巻上用ブレーキ_N2MBR_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 76 |  |  | #N/A | #N/A
77 | 旋回部補機盤_巻上用ブレーキ_N2MBR_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 77 |  |  | #N/A | #N/A
78 | 旋回部補機盤_巻上用ブレーキ_N2MBR_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 78 |  |  | #N/A | #N/A
79 | 旋回部補機盤_開閉用ブレーキ_P2KBRX_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 79 |  |  | #N/A | #N/A
80 | 旋回部補機盤_開閉用ブレーキ_P2KBRX_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 80 |  |  | #N/A | #N/A
81 | 旋回部補機盤_開閉用ブレーキ_P2KBRX_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 81 |  |  | #N/A | #N/A
82 | 旋回部補機盤_開閉用ブレーキ_P2KBR_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 82 |  |  | #N/A | #N/A
83 | 旋回部補機盤_開閉用ブレーキ_P2KBR_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 83 |  |  | #N/A | #N/A
84 | 旋回部補機盤_開閉用ブレーキ_P2KBR_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 84 |  |  | #N/A | #N/A
85 | 旋回部補機盤_開閉用ブレーキ_N2KBR_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 85 |  |  | #N/A | #N/A
86 | 旋回部補機盤_開閉用ブレーキ_N2KBR_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 86 |  |  | #N/A | #N/A
87 | 旋回部補機盤_開閉用ブレーキ_N2KBR_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 87 |  |  | #N/A | #N/A
88 | 旋回部補機盤_巻上、開閉ブレーキ用電源_P2B11_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 88 |  |  | #N/A | #N/A
89 | 旋回部補機盤_巻上、開閉ブレーキ用電源_P2B11_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 89 |  |  | #N/A | #N/A
90 | 旋回部補機盤_巻上、開閉ブレーキ用電源_P2B11_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 90 |  |  | #N/A | #N/A
91 | 旋回部補機盤_巻上、開閉ブレーキ用電源_N2B11_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 91 |  |  | #N/A | #N/A
92 | 旋回部補機盤_巻上、開閉ブレーキ用電源_N2B11_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 92 |  |  | #N/A | #N/A
93 | 旋回部補機盤_巻上、開閉ブレーキ用電源_N2B11_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 93 |  |  | #N/A | #N/A
94 | 脚部照明分電盤_走行路水銀灯及びコンベア照明200V_R14_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 94 |  |  | #N/A | #N/A
95 | 脚部照明分電盤_走行路水銀灯及びコンベア照明200V_R14_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 95 |  |  | #N/A | #N/A
96 | 脚部照明分電盤_走行路水銀灯及びコンベア照明200V_R14_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 96 |  |  | #N/A | #N/A
97 | 脚部照明分電盤_走行路水銀灯及びコンベア照明200V_S14_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 97 |  |  | #N/A | #N/A
98 | 脚部照明分電盤_走行路水銀灯及びコンベア照明200V_S14_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 98 |  |  | #N/A | #N/A
99 | 脚部照明分電盤_走行路水銀灯及びコンベア照明200V_S14_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 99 |  |  | #N/A | #N/A
100 | 脚部照明分電盤_海脚水銀灯200V_R16_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 100 |  |  | #N/A | #N/A
101 | 脚部照明分電盤_海脚水銀灯200V_R16_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 101 |  |  | #N/A | #N/A
102 | 脚部照明分電盤_海脚水銀灯200V_R16_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 102 |  |  | #N/A | #N/A
103 | 脚部照明分電盤_海脚水銀灯200V_T16_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 103 |  |  | #N/A | #N/A
104 | 脚部照明分電盤_海脚水銀灯200V_T16_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 104 |  |  | #N/A | #N/A
105 | 脚部照明分電盤_海脚水銀灯200V_T16_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 105 |  |  | #N/A | #N/A
106 | 脚部照明分電盤_陸脚水銀灯200V_S15_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 106 |  |  | #N/A | #N/A
107 | 脚部照明分電盤_陸脚水銀灯200V_S15_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 107 |  |  | #N/A | #N/A
108 | 脚部照明分電盤_陸脚水銀灯200V_S15_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 108 |  |  | #N/A | #N/A
109 | 脚部照明分電盤_陸脚水銀灯200V_T15_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 109 |  |  | #N/A | #N/A
110 | 脚部照明分電盤_陸脚水銀灯200V_T15_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 110 |  |  | #N/A | #N/A
111 | 脚部照明分電盤_陸脚水銀灯200V_T15_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 111 |  |  | #N/A | #N/A
112 | 脚部照明分電盤_脚部エアコン200V_R11_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 112 |  |  | #N/A | #N/A
113 | 脚部照明分電盤_脚部エアコン200V_R11_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 113 |  |  | #N/A | #N/A
114 | 脚部照明分電盤_脚部エアコン200V_R11_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 114 |  |  | #N/A | #N/A
115 | 脚部照明分電盤_脚部エアコン200V_S11_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 115 |  |  | #N/A | #N/A
116 | 脚部照明分電盤_脚部エアコン200V_S11_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 116 |  |  | #N/A | #N/A
117 | 脚部照明分電盤_脚部エアコン200V_S11_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 117 |  |  | #N/A | #N/A
118 | 脚部照明分電盤_脚部エアコン200V_T11_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 118 |  |  | #N/A | #N/A
119 | 脚部照明分電盤_脚部エアコン200V_T11_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 119 |  |  | #N/A | #N/A
120 | 脚部照明分電盤_脚部エアコン200V_T11_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 120 |  |  | #N/A | #N/A
121 | 脚部照明分電盤_修理用電源箱200V_R12_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 121 |  |  | #N/A | #N/A
122 | 脚部照明分電盤_修理用電源箱200V_R12_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 122 |  |  | #N/A | #N/A
123 | 脚部照明分電盤_修理用電源箱200V_R12_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 123 |  |  | #N/A | #N/A
124 | 脚部照明分電盤_修理用電源箱200V_S12_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 124 |  |  | #N/A | #N/A
125 | 脚部照明分電盤_修理用電源箱200V_S12_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 125 |  |  | #N/A | #N/A
126 | 脚部照明分電盤_修理用電源箱200V_S12_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 126 |  |  | #N/A | #N/A
127 | 脚部照明分電盤_修理用電源箱200V_T12_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 127 |  |  | #N/A | #N/A
128 | 脚部照明分電盤_修理用電源箱200V_T12_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 128 |  |  | #N/A | #N/A
129 | 脚部照明分電盤_修理用電源箱200V_T12_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 129 |  |  | #N/A | #N/A
130 | 脚部照明分電盤_階段照明100V_R27_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 130 |  |  | #N/A | #N/A
131 | 脚部照明分電盤_階段照明100V_R27_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 131 |  |  | #N/A | #N/A
132 | 脚部照明分電盤_階段照明100V_R27_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 132 |  |  | #N/A | #N/A
133 | 脚部照明分電盤_階段照明100V_N27_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 133 |  |  | #N/A | #N/A
134 | 脚部照明分電盤_階段照明100V_N27_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 134 |  |  | #N/A | #N/A
135 | 脚部照明分電盤_階段照明100V_N27_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 135 |  |  | #N/A | #N/A
136 | 脚部照明分電盤_室内照明100V_R21_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 136 |  |  | #N/A | #N/A
137 | 脚部照明分電盤_室内照明100V_R21_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 137 |  |  | #N/A | #N/A
138 | 脚部照明分電盤_室内照明100V_R21_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 138 |  |  | #N/A | #N/A
139 | 脚部照明分電盤_室内照明100V_N21_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 139 |  |  | #N/A | #N/A
140 | 脚部照明分電盤_室内照明100V_N21_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 140 |  |  | #N/A | #N/A
141 | 脚部照明分電盤_室内照明100V_N21_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 141 |  |  | #N/A | #N/A
142 | 脚部照明分電盤_盤内照明100V_R22_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 142 |  |  | #N/A | #N/A
143 | 脚部照明分電盤_盤内照明100V_R22_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 143 |  |  | #N/A | #N/A
144 | 脚部照明分電盤_盤内照明100V_R22_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 144 |  |  | #N/A | #N/A
145 | 脚部照明分電盤_盤内照明100V_N22_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 145 |  |  | #N/A | #N/A
146 | 脚部照明分電盤_盤内照明100V_N22_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 146 |  |  | #N/A | #N/A
147 | 脚部照明分電盤_盤内照明100V_N22_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 147 |  |  | #N/A | #N/A
148 | 脚部照明分電盤_コンセント100V_R23_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 148 |  |  | #N/A | #N/A
149 | 脚部照明分電盤_コンセント100V_R23_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 149 |  |  | #N/A | #N/A
150 | 脚部照明分電盤_コンセント100V_R23_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 150 |  |  | #N/A | #N/A
151 | 脚部照明分電盤_コンセント100V_N23_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 151 |  |  | #N/A | #N/A
152 | 脚部照明分電盤_コンセント100V_N23_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 152 |  |  | #N/A | #N/A
153 | 脚部照明分電盤_コンセント100V_N23_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 153 |  |  | #N/A | #N/A
154 | 脚部照明分電盤_トラック積操作室コンセント100V_R24_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 154 |  |  | #N/A | #N/A
155 | 脚部照明分電盤_トラック積操作室コンセント100V_R24_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 155 |  |  | #N/A | #N/A
156 | 脚部照明分電盤_トラック積操作室コンセント100V_R24_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 156 |  |  | #N/A | #N/A
157 | 脚部照明分電盤_トラック積操作室コンセント100V_N24_測定結果(MΩ) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 157 |  |  | #N/A | #N/A
158 | 脚部照明分電盤_トラック積操作室コンセント100V_N24_メガー(V) | 数値 |  | 0 | 1000 | 単位［MΩ］、整数 | [200 empty] | 158 |  |  | #N/A | #N/A
159 | 脚部照明分電盤_トラック積操作室コンセント100V_N24_判定 | コード |  | HANTEI |  | 単位［-］、良、不良、－、 | [200 empty] | 159 |  |  | #N/A | #N/A
160 | 委託件名 | 文字列 |  | 255 |  | 単位［-］、 | [200 empty] | 160 |  |  | #N/A | #N/A
161 | 参考資料 | 文字列 |  | 255 |  | 単位［-］、 | [200 empty] | 161 |  |  | #N/A | #N/A
162 | 備考1 | 文字列 |  | 255 |  | 単位［-］、 | [200 empty] | 162 |  |  | #N/A | #N/A
163 | 備考2 | 文字列 |  | 255 |  | 単位［-］、 | [200 empty] | 163 |  |  | #N/A | #N/A
164 | 備考3 | 文字列 |  | 255 |  | 単位［-］、 | [200 empty] | 164 |  |  | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
[210 empty] | #N/A | #N/A
入力値チェック

## 大分類・小分類
大分類コード | 大分類名称 | 小分類コード | 小分類名称1 | A
V0010 | 朝潮ふ頭 | v0010 | トラッククレーン
|  | v0020 | 埠頭照明設備
V0020 | 晴海ふ頭 | v0030 | 船舶給水施設
|  | v0040 | ボーディングブリッジ
|  | v0050 | 埠頭監視装置
|  | v0060 | 埠頭照明設備
V0030 | 月島ふ頭 | v0070 | 埠頭照明設備
|  | v0080 | 船舶給水施設
V0040 | 竹芝ふ頭 | v0090 | リーファーコンセント
|  | v0100 | ボーディングブリッジ
|  | v0110 | 埠頭照明設備
|  | v0120 | 船舶給水施設
V0050 | 日の出ふ頭 | v0130 | 埠頭監視装置(中央)
|  | v0140 | 埠頭照明設備
|  | v0150 | 船舶給水施設
V0060 | 芝浦ふ頭 | v0160 | リーファーコンセント
|  | v0170 | 船舶給水施設
|  | v0180 | 埠頭照明設備
V0070 | 品川コンテナふ頭 | v0190 | 埠頭照明設備
|  | v0200 | 岸壁標識灯
|  | v0210 | 埠頭監視装置
V0080 | 品川内貿ふ頭 | v0220 | 埠頭照明設備
V0090 | 品川外貿ふ頭 | v0230 | 受変電設備
|  | v0240 | 受変電監視システム
|  | v0250 | 無効電力調整装置
|  | v0260 | 埠頭照明設備
V0100 | 大井コンテナふ頭 | v0270 | 船舶給水施設
|  | v0280 | 埠頭照明設備
|  | v0290 | 岸壁標識灯
V0110 | 大井食品ふ頭 | v0300 | ドックレベラー
|  | v0310 | 埠頭照明設備
|  | v0320 | 浮標灯
|  | v0330 | 岸壁標識灯
V0120 | 大井水産物ふ頭 | v0340 | 埠頭照明設備
|  | v0350 | ドックレベラー
V0130 | 城南島 | v0360 | 埠頭照明設備
V0140 | 青海コンテナふ頭 | v0370 | ドックレベラー
|  | v0380 | 岸壁標識灯
|  | v0390 | 埠頭照明設備
|  | v0392 | 埠頭監視装置
V0150 | １０号地ふ頭 | v0400 | リーファコンセント
|  | v0410 | 埠頭照明設備
V0160 | １０号地その１多目的ふ頭 | v0420 | 埠頭照明設備
V0170 | 辰巳ふ頭 | v0430 | リーファコンセント
|  | v0440 | 船舶給水施設
|  | v0450 | 埠頭照明設備
V0180 | １５号地木材ふ頭 | v0460 | 船舶給水施設
|  | v0470 | 埠頭照明設備
|  | v0480 | 岸壁標識灯
V0190 | １５号地（原木）ふ頭 | v0490 | 埠頭照明設備
V0200 | １５号地建材ふ頭 | v0500 | 埠頭照明設備
V0210 | 中防内側ばら物ふ頭 | v0505 | アンローダ
|  | v0510 | 受変電設備
|  | v0530 | アンローダ １号
|  | v0535 | アンローダ ２号
|  | v0540 | ベルトコンベア
|  | v0560 | 排水処理設備
|  | v0570 | 埠頭照明設備
|  | v0580 | 浮標灯
V0220 | 木材投下泊地 | v0590 | 標識灯
|  | v0600 | 浮標灯
V0230 | 東京西防波堤 | v0610 | 仮設灯台
V0240 | 東京城南島沖西仮防波堤 | v0620 | 灯台
|  | v0630 | 標識灯
V0250 | 東京城南島沖東仮防波堤 | v0640 | 灯台
|  | v0650 | 標識灯
V0260 | 新海面処分場 | v0660 | 標識灯
V0270 | 東京ヘリポート | v0670 | 受変電設備
|  | v0680 | 自家発電設備
|  | v0690 | 補機設備
|  | v0700 | 航空灯火
|  | v0710 | 航空障害灯
V0280 | 臨海トンネル換気所 | v0720 | 航空障害灯
V0290 | レインボーブリッジ | v0730 | 航空障害灯
V0300 | 調布飛行場 | v0740 | 航空障害灯
V0310 | その他 | v0750 | 電力量自動検針設備
|  | v0800 | その他
V0320 | 信号所・補助信号所 | v0950 | 青海補助信号所
V0330 | 夢の島マリーナ | b0820 | 照明設備
|  | v0810 | 給油設備
V0340 | フェリーふ頭 | v1000 | ギャングウェイ
|  | v1010 | ランプウェイ
V0350 | 東京国際クルーズふ頭 | v1100 | ボーディングブリッジ
|  | v1110 | 船舶給水施設